Филиал АО «Горэлектросеть»

Управление теплоснабжения

города Нижневартовск

ИНН 8603004190

КПП 860343001

628609, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,

город Нижневартовск, улица Менделеева, дом 21

Тел. +7 (3466) 24-98-16

Факс: (3466) 67-15-02

Эл. почта: utsnv@utsnv.ru

Кому:

| организация | телефон | эл.почта |
| --- | --- | --- |
| ПРЭТ-3 | 27-30-30 | pret3@mail.ru |
| ООО "Управляющая компания МЖК-Ладья" | 49-13-16 | mgk-ladya@mail.ru |
| УК "Пирс" | 65-06-41 |  |
| ТСЖ Осенняя 3 | 8-922-794-63-46 |  |

ТЕЛЕФОНОГРАММА № 242

от 05.06.2023

| Филиал АО "Горэлектросеть" управления теплоснабжения города Нижневартовск информирует, что 05.06.2023 с 08:00 для подготовки к проведению ГИ теплосетей контура котельной №8Б, будет проведено отключение подачи тепловой энергии от котельной №8Б. По условиям обеспечения безопасности гидроиспытаний, для охлаждения теплоносителя в контуре теплосетей будет продолжена его циркуляция в трубопроводах до снижения температуры ГВС 45'С. (Ориентировочно до 06.06.2023г.) После чего насосы ГВС в ЦТП и сетевые насосы в котельной будут отключены. Во избежание обращения граждан за пересчетом услуг ГВС, просим оповестить население, что плата за пользование ГВС будет взиматься по приборам учета. При несогласии с неизбежными условиями снижения параметров горячей воды на период подготовки к ГИ, предлагаем Вам закрыть домовые задвижки по ГВС или отсекающие краны в квартирах. Производитель работ Филиал АО "ГЭС" УТС-НВ. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Зам. главного инженера |  | Знаемов И.М. |
| Исполнитель: Диспетчер |  | Тимощук А.И. |
| Тел. 24-78-63 |  |  |